PROJEKTNI ZADATAK
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 
ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE U KAPUCINSKOJ 40 OSIJEK
Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za zgradu u Kapucinskoj 40, Osijek. Površina zgrade je 800,00 m2, k.č.br. 5642/3, k.o. Osijek.  Zgrada nije kulturno dobro.

Ponuda treba sadržavati sljedeće troškove za izradu glavnog projekta energetske obnove predmetne zgrade (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta):

· Troškovi izrade arhitektonskog projekta:

· arhitektonski snimak postojećeg stanja,

· projektirane mjere energetske učinkovitosti (projekt novog stanja s nacrtima),

· proračune energetskih potreba za postojeće i projektirano stanje te mogućim uštedama energije s jasno iskazanim tehničkim uvjetima u skladu s Popisom tehničkih uvjeta Aneks 2. Uputa i uštedom QH,nd, uštedom energije (električne i toplinske) i smanjenjem CO2, Godišnja primarna energija Eprim s izdvojenom rekapitulacijom ostvarenih ušteda

· troškovnik ugrađene opreme i radova s naznačenim jediničnim cijenama i cijenu usluge stručnog nadzora (te projektantskog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja).

· Troškovi izrade strojarskog projekta,

· Troškovi izrade elektroinstalacijskog projekta,

· Fotodokumentacija dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova,

· Proračun uštede energije - sažetak projekta fizike zgrade u kojem je prikazan izračun koeficijenta prolaza topline (U vrijednost u W/m2K) i iskazana godišnja potrebna toplinska energija za grijanje (QH,nd u kWh/god) i godišnja primarna energija (Eprim u kWh/a). Sažetak se dostavlja za postojeće i novoprojektirano stanje u svrhu iskazivanja uštede u potrošnji energije i smanjenja emisija CO2,

· Trošak vezan uz koordinatora zaštite na radu I u fazi projektiranja,

· Trošak izrade plana izvođenja radova,

· Trošak izrade elaborata zaštite od požara (ukoliko je primjenjivo),

· Trošak izrade izvedbenog projekta,

· Trošak ishođenje građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja,

· Druge troškove povezane s pripremom projekta.

Glavni projekat treba sadržavati sve mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje su primjenjive i ekonomski isplative ovisno o objektu na kojem se primjenjuju:

1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;

2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;

3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;

4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom;

5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom;

6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;

7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;

8. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe ETC-a;

9. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

10. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETCa);

11. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13.).

Primjenom svih gore navedenih mjera treba zadovoljiti uvjet kojim će se ostvariti ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd ).
Projekt je potrebno izraditi u najmanje 5 original primjeraka u papirnatom obliku i 1 primjerak na CD mediju.

Projekt je potrebno uskladiti s tehničkim uvjetima koje dostavljamo u privitku.

